|  |
| --- |
| **Muster: Übersicht „Gefahrbereiche Schule“** |
| Realschule HannoverBegehung und Überprüfung von Gefährdungsbereichen am 28.02.2018 |
| **Gefährdungs-bereich** | **Beurteilung** | **Maßnahme** | **Frist** | **erledigt** |
| Chemieraum | Reizung von Augen und Übelkeit | Schulträger informieren, Chemieraum bis auf Weiteres sperren | sofort, noch am 28.02.2018 | ❒ |
| Sporthalle | Undichte Stellen im Dach, Wasser auf dem Sportboden | Turnhalle vorläufig für den Sportunterricht sperren | sofort, spätestens jedoch bis zum 02.03.2018 | ❒ |
| Sanitärraum | Erste-Hilfe-Schrank unverschlossen, Inhalt unvollständig | Anweisung herausgeben zum Verschließen des Erste-Hilfe-Schranks; Vervollständigung des Erste-Hilfe-Kastens | bis zum 25.03.2018 | ❒ |
| Lehrküche | Kochfeld defekt; leuchtet unregelmäßig auf | Hausmeister informieren und Handwerker bestellen | sofort | ❒ |